# 合肥市图书馆特藏阅览室除湿机采购询价函

供应商：

因工作需要，现对合肥市图书馆特藏阅览室除湿机采购项目进行询价，请按合肥市图书馆特藏阅览室除湿机采购询价函要求于2024年9月9日10:00前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：宋先生，电话：0551-65623230。

1. 服务需求

1.产品参数：

额定功率(W)：7500；名义除湿量(L/D)：350(30°C/80%RH)；

循环风量(m3/h)：3000；适用面积(㎡)：350-600；

适应温度：5-35°C自动化霜；湿度控制方式：湿度设定，自动控制

排水方式：排水管自动排水

2.质保要求：整机一年质保，压缩机三年质保。

3.合肥市图书馆特藏阅览室除湿机采购方式为徽采云商城，潜在供应商要同时满足徽采云商城供应商要求。

1. 询价相关要求
2. 合肥市图书馆特藏阅览室除湿机采购项目采购人为合肥市图书馆。
3. 投标人须根据服务内容和要求进行一次性汇总报价，所报价格为完成本次项目的全部费用，包含但不限于设备费用、安装费用、施工费用等，以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。
4. 项目预算：2.5万元。
5. 付款方式：设备采购安装完成试运行无故障后付款。
6. 服务期限：合同签定后15天。
7. 服务地点：合肥市，采购人指定地点。
8. 本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆

2024年9月6日

**附件1：**

**采购需求（工程量清单）**

**无**

**附件2：**

**报价表格式**

**1-1 报价表**

**项目名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **报价**  **（详见备注说明）** | 人民币大写： |
| **备注说明** |  |

**供应商签章：**

年 月 日

**注：**

**1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。**

**2、特殊事项在备注中注明。**

**3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。**

**附件3：**

**供应商综合情况简介**

(供应商可自行制作格式)

**附件4：**

**询价授权书**

本授权书声明： 公司（工厂）授权本公司（工厂） （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥市政府采购中心采购询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与询价、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式： （请填写手机号码）

特此声明。

**供应商电子签章：**

日 期： 年 月 日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加询价的无需提供询价授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。

**附件5：**

**询价响应函**

致：合肥市图书馆

根据贵方“”采购询价邀请公告，我方正式授权下述签字人 （授权代表姓名）代表供应商 （供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

8、我方同意询价文件规定的付款方式、免费质保期限。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。