# 合肥市图书馆建筑环境整修施工询价函

供应商：

为提升图书馆整体环境，需对合肥市图书馆建筑环境整修施工项目进行询价，请按合肥市图书馆建筑环境整修施工询价函要求于2024年9月18日上午10:00前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：祝老师，电话：0551-65623230转8311。工作时间：周一至周五上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（节假日除外）。

一、服务需求

1. 合肥市图书馆建筑环境整修施工（详见施工清单）。实施内容包括但不限于现有场地清理拆除、文明安全施工、围挡、垃圾清运以及施工建设材料等，以施工结束后验收合格视为施工完成。

2. 各供应商自行踏勘现场，充分了解现场实施和施工要求。施工前由供应商自行联系场地所在管理方或物管方，为施工提供便利。因供应商未踏勘现场，导致合同未能按要求履约，由供应商自行承担责任。询价相关要求

1.询价供应商须要提供企业相应资质，满足政府采购法二十二条相关要求。

2.合肥市图书馆建筑环境整修施工项目采购人为合肥市图书馆。

3. 投标人须根据服务内容和要求，进行一次性汇总报价，所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。

4.项目预算：2.75万元。

5.付款方式：项目实施完毕，验收合格后支付全部合同款。

6.服务期限：合同签定后7天内。

7.服务地点：采购人指定地点。

8.本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆

2024年9月14日

**附件1：**

**采购需求（工程量清单）**

|  |
| --- |
| 合肥市图书馆建筑环境整修施工工程量清单 |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 材料结构及制造安装工艺 |
| 三楼 |
| 1 | 门头石膏板更换 | m | 19 | 木龙骨底板固定， 泰山牌石膏板封面； |
| 2 | 门头梁基层处理 | m | 19 | 嵌缝石膏网格布补缝， 腻子粉两遍， 沙子打磨； |
| 3 | 墙面乳胶漆 | m2 | 17.8 | 立邦乳胶漆滚涂两遍 |
| 4 | 外墙面处理 | m2 | 28 | 原基层局部铲除， 中文内墙腻子批两遍， 沙子打磨， 立邦外墙乳胶漆滚涂凉两遍； |
| 5 | 升降机机械费用 | 天 | 2 | 租赁费用 |
| 四楼 |
| 1 | 贵宾室顶面修复 | 项 | 2 | 原基层局部铲除， 沙子打磨， 立邦乳胶漆滚涂凉两遍； |
| 2 | 总体过道墙面整体修补及乳胶漆 | m2 | 805.98 | 原基层局部铲除， 中文内墙腻子批两遍， 沙子打磨， 立邦外墙乳胶漆滚涂凉两遍； |
| 3 | 墙面乳胶漆 | m2 | 17.8 | 立邦乳胶漆滚涂两遍 |
| 五楼 |
| 1 | 多功能厅顶面修补 | 项 | 2 | 局部基层铲除，贴网格， 外墙腻子打底， 沙子打磨， 立邦乳胶漆滚涂凉两遍； |
| 2 | 总体过道墙面整体修补及乳胶漆 | m2 | 611.1 | 局部基层铲除， 中文内墙腻子两遍， 沙子打磨， 立邦乳胶漆滚涂凉两遍； |
| 三、四、五楼楼梯墙面 |
| 1 | 总体过道墙面整体修补及乳胶漆 | m2 | 220.5 | 局部基层铲除， 中文内墙腻子两遍， 沙子打磨， 立邦乳胶漆滚涂凉两遍； |

**附件2：**

**报价表格式**

**1-1 报价表**

**项目名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **报价****（详见备注说明）** | 人民币大写：  |
| **备注说明** |  |

**供应商签章：**

年 月 日

**注：**

**1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。**

**2、特殊事项在备注中注明。**

**3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。**

**附件3：**

**供应商综合情况简介**

(供应商可自行制作格式)

**附件4：**

**询价授权书**

本授权书声明： 公司（工厂）授权本公司（工厂） （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥市政府采购中心采购询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与询价、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式： （请填写手机号码）

特此声明。

**供应商电子签章：**

日 期： 年 月 日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加询价的无需提供询价授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。

**附件5：**

**询价响应函**

致：合肥市图书馆

根据贵方“”采购询价邀请公告，我方正式授权下述签字人 （授权代表姓名）代表供应商 （供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

8、我方同意询价文件规定的付款方式、免费质保期限。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。